## NUEVO PLAN INV. OBLIGATORIAS
I.- PLAN DE INVERSIONES OBLIGATORIAS - Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
Código Inversión | Denominación del Proyecto | Descripción | Localización
Cu-GING-001 | Construcción nueva "PRF Colonia Segovia". Guaymallén, Mendoza. | Construcción de nueva "PRF Colonia Segovia" aerea (Pe 19/7 kg/cm²M- Ps 1,5 kg/cm²M- Q 3.000 Sm³/h). La inversión incluye obra civil y mecánica de la planta | Sistema Colonia Segovia Mendoza
Cu-GING-001 (2) | Construcción nueva "PRF Colonia Segovia". Guaymallén, Mendoza. | Construcción de ramal de alimentación nueva PRF (MAPO 19/7 kg/cm²M 3,8 km Ø 4"). | Sistema Colonia Segovia Mendoza
Cu-GING-002 | Ampliación de Capacidad PRF La Paz. La Paz, Mendoza | Ampliación de Capacidad actual de la PRF (Pe 25/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M - Q 1.500 Sm³/h) a Q 3.000 Sm³/h. La inversión incluye la obra mecánica (desmontaje y montaje de las instalaciones existentes y nuevas). | Sistema La Paz Mendoza
Cu-GING-003 | Ampliación de Capacidad de Almacenamiento de Planta Propano Aire. Instalación 1er Tanque. Malargüe, Mendoza | La Ampliación de Capacidad de Almacenamiento incluye la Instalación de un nuevo Tanque de 250 m3 de volúmen y adecuación de las instalaciones civiles y mecánicas, como asi también las instalaciones complementarias correspondientes. | Sistema Malargüe
Cu-GING-004 | Ampliación de Capacidad de Almacenamiento y vaporización de Planta Propano Aire. Malargüe, Mendoza | Instalación de un nuevo Tk de 250 m3 y contratación de Ingeniería para la ampliación (2017). Instalación 3er. Vaporizador. Adecuación de instalaciones de sistema contra incendios. Adecuacion y renovacion equipos, adecuacion obra civil y mecánica. Instalaciones complementarias correspondientes. Conversión usuarios red propano aire a GLP vaporizado (2018). Instalación de nuevo Tk en año 2020 | Sistema Malargüe
Cu-GING-006 | Construcción gasoducto paralelo Zanjitas. Zanjitas, San Luis | Construcción gasoducto paralelo (MAPO 70 kg/cm²M) de aproximadamente 10,00 km en AC Ø 8". | Sistema San Luis Capital
Cu-GING-007 | Construcción y montaje de ESyM Zanjitas. Zanjitas, San Luis | Construcción de una ESM aerea (70 kg/cm²M, Q 60.000 Sm3/h) , la inversión incluye la obra civil y mecánica. | Sistema San Luis Capital
Cu-GING-008 | Ampliación de Capacidad PRF Baigorria, Ciudad. San Luis | Ampliación de Capacidad actual de la PRF Subterranea - Ligada (Pe 19/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M - Q 7.500 Sm³/h) a Q 15.000 Sm³/h. La inversión incluye la obra civil y mecánica (reubicación en superficie). | Sistema San Luis Capital
Cu-GING-008 (2) | Ampliación de Capacidad PRF Baigorria. Ciudad, San Luis | Construcción de un nuevo ramal de alimentación a PRF (MAPO 19/7 kg/cm²M 0,62 km Ø 6"). | Sistema San Luis Capital
Cu-GING-009 | Ampliación de Capacidad PRF Ruta 20. Juana Koslay, San Luis | Ampliación de Capacidad actual de la PRF aerea ligada (Pe 19/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M Q 1.500 Sm³/h) a Q 3.000 Sm³/h. La inversión incluye obra mecánica. | Sistema San Luis Capital
Cu-GING-009 (2) | Ampliación de Capacidad PRF Ruta 20. Juana Koslay, San Luis | Construcción de nuevo ramal de alimentación a PRF (MAPO 19/7 kg/cm²M 0,035 km Ø 6") | Sistema San Luis Capital
Cu-GING-010 | Revamping salida de Planta PRM Santa Rosa de Conlara. Santa Rosa de Conlara, San Luis | Modificación salida PRM Santa Rosa de Conlara a 6" | Sistema San Luis Merlo
Cu-GING-099 | Interconexión de redes de media presión, Merlo. San Luis | Interconexion de redes de media presión. | Sistema San Luis Merlo
Cu-GING-015 | Interconexión gasoducto del Este. San Martín, Mendoza | Ampliación y adecuación de PRMO Montecaseros (Pe 60/27 kg/cm²M - Ps 25 kg/cm²M - Q de 15.000 a 50.000 Sm³/h) | Sistema Zona Este Mendoza
Cu-GING-015 (2) | Interconexión gasoducto del Este. San Martín, Mendoza | Construcción de ramal de salida de la PRMO (MAPO 25 kg/cm²M 16,2 km Ø 10”). | Sistema Zona Este Mendoza
Cu-GING-016 | Construcción de nueva "PRF Tejada Gomez". San Martín, Mendoza | Construcción de nueva "PRF Tejada Gomez" (Pe 25/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M - Q 7.500 Sm³/h). Incluye obra mecánica y civil. A ubicar en Plaza. | Sistema Zona Este Mendoza
Cu-GING-016 (2) | Construcción de nueva "PRF Tejada Gomez". San Martín, Mendoza | Construcción de ramal de alimentación a PRF (MAPO 25/7 kg/cm²M 0,250 km Ø 6") | Sistema Zona Este Mendoza
Cu-GING-016 (3) | Construcción de nueva "PRF Tejada Gomez". San Martín, Mendoza | Construcción de salida de PRF (MAPO 1,5/0,5 kg/cm²M 0,200 km Ø 10" y 0,430 km Ø 180mm). | Sistema Zona Este Mendoza
Cu-GING-017 | Interconexión Rodriguez Peña - Luján Este, Godoy Cruz. Mendoza | Interconexión Rodriguez Peña - Traslado de traza de ramal (MAPO 19/7 kg/cm²M 1,5 km Ø 12") | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-018 | Traslado de línea de distribución AP, Ciudad de La Punta. San Luis | Traslado de línea de distribución (MAPO 19/7 kg/cm²M 0,75 km Ø 6") | Sistema San Luis Capital
Cu-GING-020 | Renovación de redes y servicios domiciliarios, Ciudad. San Juan | Renovación de redes de distribución de media presión y servicios domiciliarios, Ciudad, San Juan (Plan quinquenal) | Sistema San Juan
Cu-GING-022 | Desafectación Planta Cerro Mollar | Desafectación Planta Cerro Mollar | Sistema Malargüe
Cu-GING-024 | Interconexión de ramal de alta presión Calle Ruiz (entre Carril Gomez y Carril T. Sosa), Maipú. Mendoza | Interconexión de ramal (MAPO 19/7 kg/cm² 3,5 km Ø 8") | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-025 | Construcción de nueva "PRF Cieneguita". Las Heras, Mendoza | Construcción nueva "PRF Cieneguita" (Pe 19/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M - Q 3.000 m³/h). | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-025 (2) | Construcción de nueva "PRF Cieneguita". Las Heras, Mendoza | Construcción de ramal de alimentación a PRF (MAPO 19/7 kg/cm²M 4 km Ø 3") | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-025 (3) | Construcción de nueva "PRF Cieneguita". Las Heras, Mendoza | Construcción de salida de PRF (MAPO 1,5/0,5 kg/cm²M 0,300 km Ø 180mm). | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-026 | Construcción de nueva "PRF Villa Hipódromo", Godoy Cruz. Mendoza | Construcción de nueva "PRF Villa Hipódromo" (Pe 19/7kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M - Q 7.500 Sm³/h) | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-026 (2) | Construcción de nueva "PRF Villa Hipódromo", Godoy Cruz. Mendoza | Construcción de ramal de alimentación a PRF (MAPO 19/7 kg/cm²M 0,700 km Ø 6") | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-026 (3) | Construcción de nueva "PRF Villa Hipódromo", Godoy Cruz. Mendoza | Construcción de salida de PRF (MAPO 1,5/0,5 kg/cm²M 0,650 km Ø 10"). | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-027 | Construcción de nueva "PRF Houssay", Ciudad. Mendoza | Construcción de nueva "PRF Houssay" (Pe 19/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M - Q 15.000 Sm³/h) | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-027 (2) | Construcción de nueva "PRF Houssay", Ciudad. Mendoza | Construcción de ramal de alimentación a PRF (MAPO 19/7 kg/cm²M 0,050 km Ø 6") | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-027 (3) | Construcción de nueva "PRF Houssay", Ciudad. Mendoza | Construcción de salida de PRF (MAPO 1,5/0,5 kg/cm²M 0,100 km Ø 10"). | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-028 | Construcción de nueva "PRF Sierras de Encalada". Las Heras, Mendoza | Construcción de nueva "PRF Sierras de Encalada" (Pe 19/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M - Q 3.000 Sm³/h) | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-028 (2) | Construcción de nueva "PRF Sierras de Encalada". Las Heras, Mendoza | Construcción de ramal de alimentación a PRF (MAPO 19/7 kg/cm²M 5,8 km Ø 4") | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-029 | Ampliación de Capacidad PRF La Libertad. Ciudad, Mendoza | Ampliación de PRF La Libertad (ligada). (Pe 19/7kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M. Ampliación a Q 10.000 Sm³h) Prever Aerea. | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-029 (2) | Ampliación de Capacidad PRF La Libertad. Ciudad, Mendoza | Construcción de ramal de alimentación a PRF (MAPO 19/7 kg/cm²M 0,010 km Ø 6") | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-029 (3) | Ampliación de Capacidad PRF La Libertad. Ciudad, Mendoza | Construcción de salida de PRF (MAPO 1,5/0,5 kg/cm²M 0,140 km Ø 10"). | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-032 | Ampliación de Capacidad PRF San Fco del Monte, Guaymallén. Mendoza | Ampliación de Capacidad PRF San Fco del Monte (ligada) (Pe 19/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M. Ampliación a Q 3.000 Sm³/h. | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-032 (2) | Ampliación de Capacidad PRF San Fco del Monte, Guaymallén. Mendoza | Construcción de ramal alimentación PRF (MAPO 19/7 kg/cm²M 0,010 km Ø 4"). | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-033 | Ampliación de Capacidad PRF Corralitos, Guaymallén. Mendoza. | Ampliación de Capacidad PRF Corralitos. (Pe 19/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M). Ampliación a Q 3.000 Sm³/h. | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-033 (2) | Ampliación de Capacidad PRF Corralitos. Guaymallén, Mendoza. | Construcción de ramal de entrada de PRF (MAPO 19/7 kg/cm²M 0,015 km Ø 3"). | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-034 | Ampliación de Capacidad PRF Villa Teresa, Maipú. Mendoza. | Ampliación de PRF Villa Teresa. (Pe 25/7kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M. Ampliación a Q 1.500 Sm³h) | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-035 | Ampliación de Capacidad PRF Colombia, Las Heras. Mendoza | Ampliación de Capacidad PRF Colombia (ligada). (Pe 19/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M. Ampliación a Q 3.000 Sm³/h. | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-037 | Ampliación de Capacidad PRF Puente de Hierro, Guaymallén. Mendoza. | Ampliación de Capacidad PRF Puente de Hierro. (Pe 19/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M). Ampliación a Q 1500 Sm³/h | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-039 | Ampliación de Capacidad PRM San Juan. Pocito, San Juan. (2da. Etapa) | Ampliación de Capacidad PRM San Juan. Pocito, SJ (Pe 60/27 kg/cm²M - Ps 25 kg/cm²M. Ampliación 100.000 Sm3/h 2da. Etapa | Sistema San Juan
Cu-GING-040 | Ampliación de Capacidad PRF Los Ancianos, Chimbas. San Juan. | Ampliación de Capacidad PRF Los Ancianos (ligada). (Pe 25/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M). Ampliación a Q 3.000 Sm³/h | Sistema San Juan
Cu-GING-041 | Ampliación de Capacidad PRF Hipodromo, Rawson. San Juan. | Ampliación de Capacidad PRF Hipodromo. (Pe 19/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M). Ampliación a Q 10.000 Sm³/h | Sistema San Juan
Cu-GING-042 | Revamping PRI Santa Lucía I, Santa Lucía. San Juan. | Revamping PRI Santa Lucía I. (Pe 25/7 kg/cm²M - Ps 19 kg/cm²M). Q 20.000 Sm³/h | Sistema San Juan
Cu-GING-043 | Ampliación de Capacidad PRF Central, Ciudad. San Juan. | Ampliación de Capacidad PRF Central. (19/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M). Ampliación a Q 7.500 Sm³/h. | Sistema San Juan
Cu-GING-044 | Construcción de nueva "PRF Chimbas II". San Juan. | Construcción de nueva Planta Reguladora Chimbas San Juan (Cant. 1) . (25/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M). Q 3.000 Sm³/h. | Sistema San Juan
Cu-GING-044 (2) | Construcción de nueva "PRF Chimbas II". San Juan. | Construcción de ramal de alimentación a PRF (MAPO 25/7 kg/cm²M 2 km Ø 3 "). A confirmar con ubicación de terreno | Sistema San Juan
Cu-GING-044 (3) | Construcción de nueva "PRF Chimbas II". San Juan. | Construcción de salida de PRF (MAPO 1,5/0,5 kg/cm²M 0,5 km Ø 180 mm). A confirmar con ubicación de terreno | Sistema San Juan
Cu-GING-046 | Adecuación Plantas Reguladoras Convenio Gobierno de San Juan. | Adecuación Plantas Reguladoras Convenio Gobierno de San Juan (Cant 4). Sistema Scada y telemedición | Sistema San Juan
Cu-GING-047 | Adquisición de registradores de presión (Data Logger). Mendoza, San Juan, San Luis. | Adquisición de registradores de presión (Data Logger) Marca Technolog. Para ser instalados en los puntos críticos de los sistemas de distribución de media presión de DGCuyana. | Sistema Cuyo
Cu-GING-048 | Construcción de nueva "PRF B° San Agustín", Merlo. San Luis | Construcción de nueva "PRF B° San Agustín" (Pe 25/7kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M - Q 7.500 Sm³/h). | Sistema San Luis Merlo
Cu-GING-048 (2) | Construcción de nueva "PRF B° San Agustín", Merlo. San Luis | Construcción de ramal de alimentación a PRF (MAPO 25/7 kg/cm²M 0,100 km Ø 4") | Sistema San Luis Merlo
Cu-GING-048 (3) | Construcción de nueva "PRF B° San Agustín", Merlo. San Luis | Construcción de salida de PRF (MAPO 1,5/0,5 kg/cm²M 0,100 km Ø 8"). | Sistema San Luis Merlo
Cu-GING-049 | Construcción de nueva "PRF Piedras Blancas". Merlo, San Luis. | Construcción de nueva Planta Reguladora Piedras Blancas Merlo San Luis (Cant. 1). (25/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M). Q 3.000 Sm³/h. | Sistema San Luis Merlo
Cu-GING-049 (2) | Construcción de nueva "PRF Piedras Blancas". Merlo, San Luis. | Construcción de ramal de alimentación a PRF (MAPO 25/7 kg/cm²M 1,100 km Ø 4") | Sistema San Luis Merlo
Cu-GING-049 (3) | Construcción de nueva "PRF Piedras Blancas". Merlo, San Luis. | Construcción de salida de PRF (MAPO 1,5/0,5 kg/cm²M 0,400 km Ø 180mm y 0,600 km Ø 125mm). | Sistema San Luis Merlo
Cu-GING-050 | Construcción de nueva "PRM Santa Rosa de Conlara II". San Luis | Construcción de nueva PRM Santa Rosa de Conlara II. (Pe 70/27 kg/cm²M - Ps 25 kg/cm²M). Q 20.000 Sm³/h | Sistema San Luis Merlo La Costa
Cu-GING-051 | Construcción de nuevas Plantas Reguladoras Zona Norte. San Luis. | Construcción de nuevas PRF (Pe 25/7 kg/cm² - Ps 4 kg/cm² - Q 1.500 Sm³/h) (cant. 3) | Sistema San Luis Norte
Cu-GING-052 | Construcción de nueva "PRF Villa Mercedes III". San Luis | Construcción de nueva Planta Reguladora Villa Mercedes III. (25/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M). Q 3.000 Sm³/h. | Sistema Villa Mercedes
Cu-GING-052 (2) | Construcción de nueva "PRF Villa Mercedes III". San Luis | Construcción de ramal de alimentación a PRF (MAPO 25/7 kg/cm²M 0,250 km Ø 3") | Sistema Villa Mercedes
Cu-GING-052 (3) | Construcción de nueva "PRF Villa Mercedes III". San Luis | Construcción de salida de PRF (MAPO 1,5/0,5 kg/cm²M 0,060 km Ø 125mm). | Sistema Villa Mercedes
Cu-GING-054 | Construcción de nueva PRF Norte Capital San Luis. San Luis. | Construcción de nueva PRF (Pe 19/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M - Q 3.000 Sm³/h). | Sistema San Luis Capital
Cu-GING-054 (2) | Construcción de nueva PRF Norte Capital San Luis. San Luis. | Construcción de ramal de alimentación a PRF (MAPO 19/7 kg/cm²M 0,100 km Ø 4") | Sistema San Luis Capital
Cu-GING-054 (3) | Construcción de nueva PRF Norte Capital San Luis. San Luis. | Construcción de salida de PRF (MAPO 1,5/0,5 kg/cm²M 1 km Ø 180mm). | Sistema San Luis Capital
Cu-GING-055 (2) | Construcción de nueva "PRF Potrero de los Funes II". San Luis . | Construcción de ramal de alimentación a PRF (MAPO 19/7 kg/cm²M 2,1 km Ø 3") | Sistema San Luis Zona Turística
Cu-GING-055 | Construcción de nueva "PRF Potrero de los Funes II". San Luis . | Construcción nueva PRF Potrero de los Funes San Luis (Cant. 1). (19/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M). Q 3.000 Sm³/h. | Sistema San Luis Zona Turística
Cu-GING-058 | Traslado de ramal de alta presión Luján Este. Luján de Cuyo, Mendoza. | Traslado de ramal (MAPO 19/7 kg/cm²M 2,5 km Ø 12") | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-059 | Construcción de ramal paralelo de alimentación a Merlo. San Luis. | Construcción de ramal paralelo de alimentación a Merlo, San Luis. (25/7 kg/cm²M). 4,0 km Ø 6" | Sistema San Luis Merlo La Costa
Cu-GING-060 | Interconexion de redes de media presion Zona Este, Mendoza | Interconexion de redes de media presion Zona Este (5 interconexiones) | Sistema Zona Este Mendoza
Cu-GING-061 | Interconexion en alta presion, Mendoza | Interconexion de alta presion (5 interconexiones 1 km Ø4") | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-062 | Construcción gasoducto paralelo La Dormida Mendoza (1er Etapa) | Construcción gasoducto paralelo Alta Presión La Dormida Mendoza, tramo Las Margaritas/Deriv. Quintana (MAPO 60 kg/cm²M). 1er Etapa (1000 m Ø18") | Sistema Mendoza
Cu-GING-064 | Construcción ramal paralelo Valle de Uco Mendoza | Primera etapa 10 km Ø8" de la construcción ramal paralelo Valle de Uco Mendoza (MAPO 25 kg/cm²M). | Sistema Valle de Uco Mendoza
Cu-GING-065 | Construcción ramal paralelo Mendoza Norte Pantanillo, Mendoza | Construcción ramal paralelo Mendoza Norte Pantanillo, Mendoza (MAPO 25 kg/cm²M) (5 km Ø12") | Sistema Mendoza
Cu-GING-068 | Interconexion PRF La Ribera - PRF Villa Mercedes I. San Luis | Interconexion de redes de media presión entre PRF La Ribera - PRF Villa Mercedes I (1,50 km Ø 125mm). | Sistema Villa Mercedes
Cu-GING-069 | Interconexión de redes de media presión, Villa Mercedes. San Luis | Interconexion de redes de media presión. (5 interconexiones). | Sistema Villa Mercedes
Cu-GING-070 | Interconexión de redes de media presión, Caucete. San Juan | Interconexion de redes de media presión. (2 interconexiones). | Sistema San Juan
Cu-GING-071 | Interconexión de redes de media presión. Mendoza | Interconexion de redes de media presión. (10 interconexiones). | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-074 | Construcción de ramal paralelo San Juan (2da Etapa y 3er Etapa) | Construcción de ramal paralelo 12" (MAPO 25 kg/cm²M) 2da. Etapa. 1400 m Ø 12" | Sistema San Juan
Cu-GING-075 | Ramal alta presión alimentación nueva PRF Tunuyán II | Ramal alta presión alimentación nueva PRF Tunuyán II (Pe 25/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M - Q 3.000 Sm³/h), para desvincular la alimentación a la PRF desde el SDB. (1,70 km Ø 4") | Sistema Valle de Uco Mendoza
Cu-GING-076 | Construcción de nueva "PRF Carrodilla II", Luján de Cuyo. Mendoza | Construcción de nueva "PRF Carrodilla II" aerea (Pe 19/7 kg/cm²M- Ps 1,5 kg/cm²M - Q 4.500 Sm³/h). | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-076 (2) | Construcción de nueva "PRF Carrodilla II", Luján de Cuyo. Mendoza | Construcción de salida de PRF (MAPO 1,5 kg/cm²M 0,300 km Ø 8") | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-087 | Ampliación de capacidad de PRF Santa Lucía II, Santa Lucía. San Juan. | Ampliación de Capacidad PRF Santa Lucía II (Pe 19/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M - Q 4.500 Sm³/h). Ampliación a Q 7.500 Sm³/h. | Sistema San Juan
Cu-GING-089 | Ampliación de capacidad de PRF Vialidad. Guaymallén, Mendoza. | Ampliación de Capacidad PRF Vialidad (Pe 19/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M - Q 7.500 Sm³/h). Ampliación a Q 10.000 Sm³/h. | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-089 (2) | Ampliación de capacidad de PRF Vialidad. Guaymallén, Mendoza. | Construcción ramal de alimentacion a Nueva PRF (MAPO 19/7 kg/cm²M 0,650 km Ø6"). | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-089 (3) | Ampliación de capacidad de PRF Vialidad. Guaymallén, Mendoza. | Construcción de salida de Nueva PRF (MAPO 1,5/0,5 kg/cm²M 0,030 km Ø10"). | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-090 | Ampliación de capacidad de PRF B° Utma, Guaymallén. Mendoza. | Ampliación de Capacidad PRF B° Utma. (Pe 19/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M - Q 1500 Sm³/h). Ampliación a Q 3.000 Sm³/h. | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-090 (2) | Ampliación de capacidad de PRF B° Utma, Guaymallén. Mendoza. | Construcción de salida de Nueva PRF (MAPO 1,5/0,5 kg/cm²M 0,260 km Ø 180mm). | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-091 | Ampliación de capacidad de PRF Perdriel, Luján de Cuyo. Mendoza. | Ampliación de Capacidad PRF Perdriel (Pe 25/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M - Q 1.000 Sm³/h). Ampliación a Q 3.000 Sm³/h. | Sistema Valle de Uco Mendoza
Cu-GING-091 (2) | Ampliación de capacidad de PRF Perdriel, Luján de Cuyo. Mendoza. | Construcción de salida PRF (MAPO 1,5/0,5 kg/cm²M 0,080 km Ø 180mm y 0,700 km Ø 125mm) | Sistema Valle de Uco Mendoza
Cu-GING-092 | Ampliación de capacidad de PRF Paganotto II, Maipú. Mendoza. | Ampliación de Capacidad PRF Paganotto II (Pe 7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M - Q 4.500 Sm³/h). Ampliación a Q 7.500 Sm³/h. | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-092 (2) | Ampliación de capacidad de PRF Paganotto II, Maipú. Mendoza. | Construcción de salida PRF (MAPO 1,5/0,5 kg/cm²M 0,030 km Ø 8") | Sistema Gran Mendoza
Cu-GING-093 | Ampliación de capacidad de PRF Junín, Junín. Mendoza. | Ampliación de Capacidad PRF Junín (Pe 25/7 kg/cm²M - Ps 1,5 kg/cm²M- Q 1.500 Sm³/h). Ampliación a Q 3.000 Sm³/h. | Sistema Zona Este Mendoza
Cu-GING-093 (2) | Ampliación de capacidad de PRF Junín, Junín. Mendoza. | Construcción de salida PRF (MAPO 1,5/0,5 kg/cm²M 0,050 km Ø 180mm) | Sistema Zona Este Mendoza
Cu-GING-097 | Inspecciones de Obra de terceros GASODUCTOS Y RAMALES | Inspeccion de Obras externas de terceros | Varias
Cu-GING-097 (2) | Inspecciones de Obra de terceros REDES | Inspeccion de obras externas de terceros | Varias
Cu-GO&M-001 | ACONDICIONAMIENTO DE GASODUCTOS Y RAMALES | Modificación de sistemas de bloqueo por rotura de línea en LT” Instalación de Sistema de Telecontrol en todos los sistemas de bloqueo por rotura en las Válvulas de Bloqueo en Líneas de Transmisión. “Señalización de gasoductos y ramales (instalación de carteles )” Instalación de carteles de señalización de traza de Líneas de Transmisión y Líneas de Distribución de alta Presión. “Modificación cierre trampas de scrapper” cambiar este punto por “Modificación trampas de scrapper” Se realizará el cambio de las tapas de los Barrel por tapas de “cierre rápido” para lograr una operación más segura de estas instalaciones; se realizará la adecuación de los soportes fijos de las estructuras, por soportes móviles que permitan la realización de mantenimientos adecuados a estas instalaciones de superficie y además se realizará la reparación del revestimiento en la interfaz entre la estructura aérea y soterrada que en la mayoría de los casos se encuentra deteriorada.
Cu-GO&M-002 | INHIBICIÓN DE CORROSIÓN EN CRUCES ENCAMISADOS - PLAN QUINQUENAL | Inhibición de corrosión en cruces encamisados sobre líneas de transmisión - Plan quinquenal.
Cu-GO&M-003 | CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO DE ODORANTE | Construcción depósito de odorante en Km. 8 - Luján de Cuyo y San Juan - Depósitos para almacenar odorante a instalar en PRI Km.8 y PRM San Juan
Cu-GO&M-004 | TELEMETRÍA EQUIPOS RECTIFICADORES LÍNEAS DE TRANSMISIÓN | Telemetría equipos UPCCI (unidades de protección catódica por corriente impresa) en líneas de transmisión
Cu-GO&M-005 | EQUIPAMIENTO PARA REDES Y GASODUCTOS | Equipamiento para Redes y Gasoductos. Comprende la adquisición de equipamiento para operaciones de mantenimiento en campo: Negatoscopio, Densitómetro, Medidores de espesores por ultrasonido, Equipo separador de bridas, Equipo alineador de bridas, Máquina de electrofusión, Arenadora, Pistola neumática AERO-TDW, Detector de gas Altair 5, Geófono, Pig-track , Aserradora de asfalto, NoteBook Industriales.
Cu-GO&M-006 | PROTECCIÓN CATODICA DE CAÑERÍAS DE ACERO EN AREAS DE CORROSIÓN NO ACTIVA (ACNA) | Protección Catódica de cañería de acero en ACNA (área de corrosión no activa ). Comprende trabajos de: búsqueda y eliminación de contactos, renovación de servicios y cañerías de acero, interconexiones y seccionamientos eléctricos.
Cu-GO&M-007 | EQUIPAMIENTO PIPA | Actualización de calorímetro de mezcladoras de propano aire. Programación del PLC, HMI y scada. Reemplazo de calorímetro
Cu-GO&M-008 | EQUIPAMIENTO BÚSQUEDA DE FUGAS | Detectores de fugas con tecnología GPS (San Juan-San Luis-Villa Mercedes-San Rafael = 4 cuatro GN) Mendoza (2 dos GN) - Malargue (1 uno GLP)
Cu-GO&M-009 | EQUIPAMIENTO OPERACIONES DE CALLE | Herramientas manuales menores.
Cu-GO&M-011 | MEDIDORES INDUSTRIALES Y UCV RE CAMBIO | La inversion incluye la adquisicion de medidores industriales y UCV de medidas varias para re cambio.
Cu-GO&M-012 | SCADA PARA CÁMARAS | La inversion incluye equipamientos, mano de obra y materiales necesarios para dejar en funcionameinto el sistema SCADA en las camaras indicadas en el detalle.
Cu-GO&M-013 | UPGRADE SOFTWARE SCADA | La inversion incluye la adquisicion de software de actualizacion con sus correspondiente licencia.
Cu-GO&M-014 | UPGRADE RADIO ENLACES | La inversion incluye la adquisicion de equipamientos nuevos con su respectivo software. Tambien incluye la instalacion y puesta en marcha de los mismos.
CU-GO&M-015 | EQUIPAMIENTO PARA MEDICIONES | La inversion incluye computadoras portatiles, patrones y equipos de calibracion de instrumentos.
Cu-GO&M-016 | REMODELACION ESPACIOS TALLER Y DEPOSITO GOyM | La inversion incluye el cerramiento del abierta del taller de Gasoducto (incluye techos), cierre del deposito de GOyM y la creacion de una area para SCADA. Tambien se adquirira estanterias metalicas industriales para el deposito de la GOyM. La inversion incluye la provision de mano de obra y materiales necesarios para las remodelaciones descriptas.
CU-GO&M-017 | EQUIPAMIENTO REPUESTO TELEMETRÍA | La inversion incluye la compra de equipos (TRU), sensores, transductores, fuentes, barreras, etc.
Cu-GO&M-018 | EQUIPAMIENTO PARA INTEGRIDAD - PROTECCIÓN ANTICORROSIVA | Equipamiento para Integridad y Protección Anticorrosiva. Comprende la adquisición de equipos para operaciones de relevamiento y evaluación en campo: Detector de cañerías, Kit Fluke 179 + Pinza amperométrica 323, Medidor de espesores por ultrasonido, Renovación servicio Omnistar, Equipo DCVG (Omnitronic), Equipo CIPS (Allegro Field), Interruptor satelital.
Cu-GO&M-019 | DEFENSAS ALUVIONALES | Comprende la contratación de estudios hidrológicos y de erosionabilidad de Gasoductos y la realización de obras de mitigación.
Cu-GO&M-020 | INSTALACIÓN EQUIPOS RECTIFICADORES | Consiste en la contratación de mano de obra, materiales y equipamiento necesario para la instalación de unidades de protección catódica completas, sistema llave en mano, en sistemas de distribución que requieren mayor consumo de corriente de protección catódica.
Cu-GO&M-021 | RENOVACIÓN DE DISPERSORES | Comprende la contratación de mano de obra, materiales y equipamiento necesario para renovación de dispersores de unidades de protección catódica, sistema llave en mano, para mantener los niveles de protección catódica.
Cu-GO&M-022 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PROBETAS DE CORROSIÓN | Comprende la contratación de mano de obra, materiales y equipamiento necesario para la instalación y/o renovación de probetas y cupones de corrosión para verificar la eficacia de los sistemas de protección catódica.
Cu-GO&M-023 | REVAMPING EQUIPOS ODORIZADORES | Revamping equipos odorizadores en Mendoza (Luján de Cuyo - Km. 8 - Mendoza Norte) y San Juan (PRM)
Cu-GO&M-024 | EQUIPAMIENTO PLANTAS REGULADORAS DE PRESIÓN | Adquisición de registradores de presión (data logger) y los materiales necesarios para su instalación den plantas reguladoras de presión. Registradores para instalar en PEF Ozamis - PRF Los Ingenieros - PRF C. Bombal - PRF Vialidad - PRF Los Viajantes - PRF Fray Luis Beltrán - PRF España - PRF Los Sauces - PRF SL Norte - PRF Los Horneros - PRF 25 de Mayo - PRF Villa Mercedes II - PRF Villa Reynols - PRF Independencia - PRF Alameda - PRF Suipacha - PRF Sarmiento - PRF Soppelsa - PRF Coronel Díaz y PRF Saenz Peña
Cu-GO&M-025 | CERRAMIENTO EN PRM LA DORMIDA Y LA FAVORITA | Cierre de predio en mampostería de PRM La Dormida y PRF La Favorita en Mendoza
Cu-GO&M-026 | EQUIPAMIENTO PLANTAS REGULADORAS DE PRESIÓN | Adquisición instrumento de medición de ruidos (decibelímetro) para ser utilizados en San Juan, San Luis, San Rafael y Planta Godoy Cruz
Cu-GO&M-027 | REVAMPING INTERCAMBIADORES DE CALOR EN PRP | Se realizará el ravamping de los intercambiadores de calor en Las Catitas - La Dormida - 3 de Mayo - La Pega - General Alvear - Villa Atuel - Santa Rosa del Conlara - Justo Daract - Concarán - Naschel - La Toma - Tilisarao
Cu-GO&M-028 | AMPLIACIONES Y MEJORAS EN PLANTA COMPRESORA MENDOZA NORTE | Adecuaciones y mejoras en Planta Compresora Mendoza Norte
Cu-GO&M-029 | INSTRUMENTACION PARA PCMN | Sensor Inteligente de Temperatura y Presion marca Rosemount/Siemens. Sensores con protocolo Hart e indicador digital (LCD) local.
Cu-GO&M-030 | EQUIPAMIENTO PLANTA COMPRESORA MENDOZA NORTE - Servicios Terciarizados | Contratación de servicios técnicos para consulta y/asesoramiento en equipamiento especifico de la Planta.
Cu-GO&M-031 | INCREMENTAR CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN EN ZONAS DENSAMENTE POBLADAS | Se prevé la contratación de servicios de terceros para realizar relevamientos, instalación y/o reeemplazo y mantenimiento de instalaciones de válvulas de bloqueo de servicios de edificios y propiedades horizontales en zonas densamente pobladas por el período de cinco años. Las tareas comprenden relevamiento, trabajos de instalación de nuevas válvulas, reemplazo de existentes, construcción, mantenimiento de recintos y gabinetes de alojamiento de las instalaciones.
Cu-GO&M-032 | MEDIDORES DOMICILIARIOS NUEV0S | La inversion incluye la adquisicion de medidores domiciliarios y comerciales de las siguientes capacidades: 6m3, 10m3, 16m3, 25m3 y 40m3.
Cu-GO&M-033 | MEDIDORES DOMICILIARIOS PARA RECAMBIO | La inversion incluye la adquisicion de medidores domiciliarios y comerciales de las siguientes capacidades: 6m3, 10m3, 16m3, 25m3 y 40m3.
Cu-GO&M-035 | MEDIDORES INDUSTRIALES Y UCV NUEVAS | La inversion incluye la adquisicion de medidores industriales y UCV de medidas varias para sitios nuevos.
CU - TI - 001 | Terminales Auto- Consultas. (Nuevo Sistema y Terminales) | Terminales Auto- Consultas. (Nuevo Sistema y Terminales) - Consultoría | Mendoza
CU - TI - 002 | Terminales Auto- Consultas. (Nuevo Sistema y Terminales) | Terminales Auto- Consultas. (Nuevo Sistema y Terminales) - Hardware | Mendoza
CU - TI - 003 | Software de Escritorio | Software de Escritorio | Mendoza
CU - TI - 004 | SAP - R3 Actualización de Versión | SAP - R3 Actualización de Versión - Consultoría SAP S4 Hana | Mendoza
CU - TI - 005 | SAP – Portal de Compras | SAP – Portal de Compras - Consultoría + Viáticos | Mendoza
CU - TI - 006 | SAP – Portal de Compras | SAP – Portal de Compras - Licencias | Mendoza
CU - TI - 007 | SAP - PM Incorporación de Inspección de GNC en PM + Dispositivos móviles | SAP - PM Incorporación de Inspección de GNC en PM + Dispositivos móviles - Consultoría + Viáticos | Mendoza
CU - TI - 008 | SAP - PM Incorporación de Inspección de GNC en PM + Dispositivos móviles | SAP - PM Incorporación de Inspección de GNC en PM + Dispositivos móviles - Hardware | Mendoza
CU - TI - 009 | SAP - Modulo Recursos Humanos | SAP - Modulo Recursos Humanos - Consultoría | Mendoza
CU - TI - 010 | SAP - Módulo HCM y PORTAL | SAP - Módulo HCM y PORTAL - Consultoría | Mendoza
CU - TI - 012 | SAP - Modulo de gestión de Activos Lineares | SAP - Modulo de gestión de Activos Lineares - Consultoría | Mendoza
CU - TI - 013 | SAP - Modulo de gestión de Activos Lineares | SAP - Modulo de gestión de Activos Lineares - Licencias | Mendoza
CU - TI - 014 | SAP - Migración SAP R3 a SAP Hana | SAP - Migración SAP R3 a SAP Hana - Consultoría | Mendoza
CU - TI - 015 | SAP - Migración SAP R3 a SAP Hana | SAP - Migración SAP R3 a SAP Hana - Hardware | Mendoza
CU - TI - 024 | Digitalización de Documentos y Formularios | Digitalización de Documentos y Formularios - Consultoría + Viáticos | Mendoza
CU - TI - 025 | Digitalización de Documentos y Formularios | Digitalización de Documentos y Formularios - hardware | Mendoza
CU - TI - 026 | Digitalización de Documentos y Formularios | Digitalización de Documentos y Formularios - Licencias | Mendoza
CU - TI - 027 | Big Data (Análisis predictivo, comportamiento de consumos, pagos, demanda, Forecast, etc.) | Big Data - Consultoría + Viáticos | Mendoza
CU - TI - 028 | Big Data (Análisis predictivo, comportamiento de consumos, pagos, demanda, Forecast, etc.) | Big Data - Hardware | Mendoza
CU - TI - 029 | Big Data (Análisis predictivo, comportamiento de consumos, pagos, demanda, Forecast, etc.) | Big Data - Licencias | Mendoza
CU - TI - 030 | SAP - ISU Implementación | SAP - ISU Consultoría | Mendoza
CU - TI - 031 | SAP - ISU Implementación | SAP - ISU GAPS | Mendoza
CU - TI - 032 | SAP - ISU Recambio Servidor | SAP - ISU Hardware | Mendoza
CU - TI - 033 | SAP - ISU Implementación | SAP - ISU Movilidad y Viáticos | Mendoza
CU - TI - 034 | SAP – Módulos de Control Presupuestario | SAP – Módulos de Control Presupuestario - Consultoría | Mendoza
CU - TI - 035 | SAP - ISU Actualización de Versión | SAP - ISU Actualización de Versión - Consultoría | Mendoza
CU - TI - 036 | SAP - Módulo Viajes y PORTAL | SAP - Módulo Viajes y PORTAL - Consultoría | Mendoza
CU - TI - 037 | SAP - ISU Migración de Sistemas Satélites (Apus, Atlas, Lyra, Lync, Draco, etc.) | SAP - ISU Migración de Sistemas Satélites (Apus, Atlas, Lyra, Lync, Draco, etc.) | Mendoza
CU - TI - 038 | Nuevo Portal Web para Trámites y Consultas On Line | Nuevo Portal Web para Trámites y Consultas On Line | Mendoza
CU - TI - 039 | CRM y Communitiy Management: Nuevo Sistema de Gestión de relación de Clientes integrado a SAP | Gestión de relación de Clientes y Gestión por Twitter, Instagram, WS, Facebook Licencias | Mendoza
CU - TI - 040 | CRM y Communitiy Management- Nuevo Sistema de Gestión de relación de Clientes integrado a SAP | Gestión de relación de Clientes y Gestión por Twitter, Instagram, WS, Facebook Consultoria | Mendoza
CU - TI - 041 | CRM y Communitiy Management- Nuevo Sistema de Gestión de relación de Clientes integrado a SAP | Gestión de relación de Clientes y Gestión por Twitter, Instagram, WS, Facebook Servidor | Mendoza
CU - TI - 042 | Work Force Mobility - Soluciones Móviles para tareas Técnicas y Comerciales | Work Force Mobility - Soluciones Móviles - Consultoría | Mendoza
CU - TI - 043 | Work Force Mobility - Soluciones Móviles para tareas Técnicas y Comerciales | Work Force Mobility - Soluciones Móviles - Dispositivos Móviles | Mendoza
CU - TI - 044 | Work Force Mobility - Soluciones Móviles para tareas Técnicas y Comerciales | Work Force Mobility - Soluciones Móviles - Licencias | Mendoza
CU - TI - 046 | Piping 3D (Diseño de Cañerías) | Software de DISEÑO DE CAÑERIAS, MAQUETAS 3D, DIAGRAMAS P&IDs Y DOCUMENTACION | Mendoza
CU - TI - 069 | Implementación Herramientas Microsoft | Implementación Herramientas Microsoft | Mendoza
CU - TI - 048 | Sistema Integral de Gestión de Backup | Sistema Integral de Gestión de Backup (Hard y Soft) | Mendoza
CU - TI - 049 | Servidores de Contingencia SAP y Otros | Servidores de Contingencia SAP y Otros | Mendoza
CU - TI - 050 | Recambio Servidores | Recambio Servidores | Mendoza
CU - TI - 051 | Recambio Puestos de Trabajo | Recambio Puestos de Trabajo | Mendoza
CU - TI - 052 | Recambio otros equipos | Recambio otros equipos | Mendoza
CU - TI - 053 | Recambio Impresoras | Recambio Impresoras | Mendoza
CU - TI - 054 | Recambio Dispositivos de Almacenamiento | Recambio Dispositivos de Almacenamiento | Mendoza
CU - TI - 055 | Recambio Dispositivos Móviles | Recambio Dispositivos Móviles | Mendoza
CU - TI - 056 | Relevamiento con GPS Sub-Métrico | Relevamiento con GPS Sub-Métrico | Mendoza
CU - TI - 057 | Nuevos Puestos de Trabajo | 188 Nuevos Puestos (PC o Notebook, Windows, Office, Antivirus, Teléfono, Impresora, Backup, etc.) | Mendoza
CU - TI - 058 | Reemplazo Call Center | Reemplazo Call Center | Mendoza
CU - TI - 059 | Relevamiento Aéreo de Trazas, Topología, Inspección (Drone) | Relevamiento Aéreo de Trazas, Topología, Inspección (Drone) | Mendoza
CU - TI - 060 | Notebook Industriales para Mantenimiento Técnico en campo | Notebook Industriales para Mantenimiento Técnico en campo | Mendoza
CU - TI - 061 | Tele-presencia (video-conferencia) y Tele trabajo empleados y contratistas | Tele-presencia (video-conferencia) y Tele trabajo para empleados y contratistas | Mendoza
CU - TI - 062 | Recambio Equipos de Redes | Recambio Equipos de Redes | Mendoza
CU - TI - 063 | Recambio Equipo Video Conferencia | Recambio Equipo Video Conferencia | Mendoza
CU - TI - 064 | Recambio Central Telefónica | Recambio Central Telefónica | Mendoza
CU - TI - 065 | Recambio Teléfonos, Fax, Inalámbricos | Recambio Teléfonos, Fax, Inalámbricos | Mendoza
CU - TI - 067 | SCADA | Hardware Scada | Mendoza
Cu-DF_SG-001 | Renovacion de vehiculos utilitarios por puntaje | Cambio de Vehiculos usados por OK. | Varios Cuyana
Cu-DF_SG-002 | Adquisicion de vehiculos utilitarios nueva necesidad | Adquisicion de vehiculos utilitarios nueva necesidad | Varios Cuyana
Cu-DF_SG-003 | Renovacion de vehiculos no utilitarios por puntaje | Cambio de Vehiculos usados por OK. | Varios Cuyana
Cu-DF_SG-004-01 | Master Plan Planta Mdza. (1ra. Etapa) | Adecuación taller SG. | Mendoza
Cu-DF_SG-004-02 | Master Plan Planta Mdza. (1ra. Etapa) | Fabricacion de una nuevo deposito para caños y medidores | Mendoza
Cu-DF_SG-004-03 | Master Plan Planta Mdza. (1ra. Etapa) | Adecuación Almacenes | Mendoza
Cu-DF_SG-004-04 | Master Plan Planta Mdza. (1ra. Etapa) | Refuncionalización edificio de ingenieria, Adm. Comercial, CIAC y Sistemas | Mendoza
Cu-DF_SG-004-05 | Master Plan Planta Mdza. (1ra. Etapa) | Traslado sala de servidores y comunicaciones | Mendoza
Cu-DF_SG-004-06 | Master Plan Planta Mdza. (1ra. Etapa) | Contrucción nuevas oficinas atencion a matriculados | Mendoza
Cu-DF_SG-004-07 | Master Plan Planta Mdza. (1ra. Etapa) | Reforma oficina de recepcción | Mendoza
Cu-DF_SG-004-09 | Master Plan Planta Mdza. (1ra. Etapa) | Nuevas cocheras de estacionamiento vehiculos propios | Mendoza
Cu-DF_SG-004-10 | Master Plan Planta Mdza. (1ra. Etapa) | Nuevo sistema Electrico Godoy Cruz | Mendoza
Cu-DF_SG-004-11 | Master Plan Planta Mdza. (1ra. Etapa) | Mejora del sistema aluvional de planta Godoy Cruz | Mendoza
Cu-DF_SG-005-01 | Master Plan Planta Mza (2da. Etapa) | Construccion edificio - Proyecto y Dirección tecnica | Mendoza
Cu-DF_SG-005-02 | Master Plan Planta Mza (2da. Etapa) | Construccion edificio - Obra Civil - Ejecución de edificio premoldeado para 100 personas aprox con todos los servicios y mobiliario incluidos. Construccion de cocheras | Mendoza
Cu-DF_SG-006 | Remodelación Centros Operativos | Remodelación y estandarización de Imagen Corporativa centros Operativos - Obra Civil | Varios Cuyana
Cu-GSSA-001 | Equipamiento Prevención (medición/detección/protección) | Equipamiento Prevención (medición/detección/protección) | Varios Cuyana
Cu-GSSA-002 | Adquisición y Renovación de Extintores | Adquisición y Renovación de Extintores | Varios Cuyana
Cu-GING-098 | Adquisición de cromatógrafo para medición fiscal en Cuyana (excepto Malargue) | Adquisición de cromatógrafo de gases para instalar en la Planta Godoy Cruz de la Ciudad de Mendoza, para reemplazar el equipo existente. | Mendoza
Cu-GING-103 | Ampliación de capacidad de PRM Mendoza Norte, Las Heras. Mendoza. | Ampliación de Capacidad PRM Mendoza Norte (Pe 60/27 kg/cm²M - Ps 25 kg/cm²M. Ampliación a Q 110.000 Sm³/h. | Sistema Mendoza
Cu-GING-100 | Ampliación de capacidad de PRI Pantanillo, Las Heras. Mendoza. | Ampliación de Capacidad PRI Pantanillo (Pe 25 kg/cm²M - Ps 19 kg/cm²M. Ampliación a Q 110.000 Sm³/h. | Sistema Mendoza