## Anexo III - INVERSIONES OBLIGAT
I.- PLAN DE INVERSIONES OBLIGATORIAS - Litoral Gas S.A.
Nro. de Proyecto | Denominación del Proyecto | Descripción | Localización
1 | Expansión sistema MP Baradero | Construcción de una nueva estación reguladora de presión 10/1,5 bar con su correspondiente ramal de alimentación de una longitud estimada de 150 metros en cañería de acero de diámetro 4" e interconexiones de red en media presión estimadas en 400 metros de cañería. La habilitación de la obra permitirá la incorporación de aproximadamente 2.000 (dos mil) clientes residenciales en la localidad de Baradero, Pcia. de Buenos Aires. | Baradero - Provincia de Buenos Aires
3 | Expansión- Redes Localidades Gdto. GNEA -Prioridad 1 | Construcción de aproximadamente 123.000 metros de red de distribución en media presión, de acuerdo a las previsiones de caudal realizadas por ENARSA. La obra beneficiará a aproximadamente 6.715 (seis mil setecientos quince) clientes residenciales de las localidades de Llambi Campell; Emilia; Nelson; Gdor.Crespo; M.Escalada; Pedro Cello; Ramayón; San Justo; Vera y Pintado; Videla; La Criolla; Calchaquí; Margarita; Colonia Silva, de la Provincia de Santa Fe. | Localidades de: Llambi Campell; Emilia; Nelson; Gdor.Crespo; M.Escalada; Pedro Cello; Ramayón; San Justo; Vera y Pintado; Videla; La Criolla; Calchaquí; Margarita; Colonia Silva, todas de la Provincia de Santa Fe
4 | Expansión - Sistema de AP de Rosario y zona metropolitana - Culminación loop en Ø20” y traslado de la regulación en 25 bar a la cabecera de cámara Norte | Instalación de aproximadamente 500 metros de gasoducto en cañería de acero de 4", 4.900 metros de gasoducto en cañería de acero de 20” y el traslado de la estación reguladora de presión 40/25 bar ubicada en Bv. Seguí y Pv. Unidas a la cabecera del gasoducto. La habilitación de la obra permitirá la incorporación de de una demanda equivalente a 9.270 (nueve mil doscientos setenta) clientes residenciales de las localidades de Rosario, Funes, Soldini, G. Baigorria y C. Bermúdez de la Pcia. de Santa Fe. | Rosario y zona metropolitana, Provincia de Santa Fe
5 y 6 | Ampliación Rosario, Soldini, Funes, Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez | Se prevé la construcción de un nuevo punto de inyección al sistema de alta presión de 25/15 Bar del Área Metropolitana de Rosario. En la ETAPA 1 (TGN - Roldán) se prevé la construcción de: a) una (1) estación de separación y medición, regulación 60/25 bar y odorización y b) el tendido de un gasoducto en 25 Bar de aproximadamente 13.120 metros de extensión en cañería de acero de 16". En la ETAPA 2 (Roldán - Funes) se prevé la construcción de: a) 8.640 metros de extensión en cañería de acero de 16" y 3.820 metros de extensión en cañería de acero de 8", en 25 bar de presión, b) una ERP 25/15/1,5 bar y c) 2.040 metros de extensión en cañería de 8", 15 bar de presión. La habilitación permitirá la incorporación de 12500 clientes R, 1000 clientes SGP (P1 y P2) y caudal industrial | Rosario y zona metropolitana, Provincia de Santa Fe
9 | Expansión - Gasoducto Regional Centro II- Etapa 2: Esperanza y Lehmann | Deriva del Gasoducto Regional Centro II Rafaela-Sunchales. Permitirá la expansión del sistema de distribución para ampliar el suministro a las localidades de Lehmann y Esperanza. Se prevé la intervención en el sistema de AP en 10 Bar de la localidad de Esperanza para ampliar su capacidad en 4.000 m3/h y el abastecimiento de gas natural a la localidad de Lehmann por un caudal de 1.900 m3/h. Se prevé para Esperanza: a) construcción de un ramal en 40 Bar de aprox. 100 m, en diámetro 8" para alimentar el city gate; b) ampliación del city gate de TGN 40/10 Bar; c) construcción de un gasoducto en 10 Bar y aproximadamente 3.000 m en diámetro 6"; y para Lehmann: d) ampliación city gate 40/10 Bar; e) construcción de ramal en 10 Bar de aproximadamente 100 m en diámetro 4" para alimentar a nueva ERP; f) una (1) ERP 10/1,5 Bar; g) tendido de un ramal en MP hasta la zona urbana. La habilitación tendrá potencial para incorporar 1.500 (mil quinientos) clientes residenciales, 125 (ciento veinticinco) clientes del SGP (P1 y P2), caudal para usuarios industriales y 1.000 m3/hora para SDB en las localidades de Esperanza y Lehmann de la Pcia. de Santa Fe. | Localidades de Esperanza y Lehmann, ambas de Provincia de Santa Fe
10 | Expansión - Gasoducto Centro II - Etapa 3: Ataliva y Bella Italia | Deriva del Gasoducto Regional Centro II Rafaela-Sunchales. Permitirá la expansión del sistema de distribución para dar suministro a las localidades de: Ataliva y Bella Italia. Se prevé: para Ataliva a) construcción de ramal en 40 Bar de aproximadamente 100 m, en diámetro 6" para alimentar un (1) nuevo city gate; b) un (1) city gate 40/10/1,5 Bar; c) tendido de un ramal en MP hasta la zona urbana; y para Bella Italia: d) construcción de un ramal en 10 Bar de aproximadamente 100 m en diámetro 4" para alimentar una nueva ERP; e) una (1) ERP 10/1,5 Bar; f)tendido de una ramal en MP hasta la zona urbana. La habilitación de la obra permitirá la incorporación estimada de 1.740 (mil setecientos cuarenta) clientes residenciales, 51 (cincuenta y un) clientes SGP (P1 y P2) y caudal destinados a clientes industriales en las localidades de Ataliva y Bella Italia, Prov. de Santa Fe. | Localidades de Ataliva y Bella Italia, ambas de la Provincia de Santa Fe
17 | Expansión - Sistema Gasoducto Regional Oeste | Construcción de un gasoducto de aproximadamente 6.200 metros de cañería de acero diámetro 10" en 40 Bar y una estación de separación y medición 60/40 Bar en la cabecera. El proyecto está supeditado a la Resol. ENRG N°4326/17. La habilitación beneficiará aproximadamente a 2.230 (dos mil doscientos treinta) clientes residenciales, 40 (cuarenta) clientes del SGP (P1 y P2) y caudal para clientes industriales de las localidades de Las Parejas, Las Rosas, Los Cardos, El Trébol, C. Pellegrini, San Jorge, Sastre y Ma. Juana de la Provincia de Santa Fe. | Cercanías de la localidad de Las Parejas, Provincia de Santa Fe
18 | Expansión - Sistema Gasoducto Regional Rojo-Rojas | Construcción de un gasoducto de aproximadamente 17.446 metros en 40 Bar en cañería de acero de 12", gasoducto de aproximadamente 12.000 metros en 40 bar en cañería de acero 10", modificación de una estación de separación y medición; modificación de la estación limitadora de presión 60/40 Bar. El proyecto está supeditado a la Resol. ENRG N°4326/17. Se estima que la obra beneficiará a 6.600 (seis mil seiscientos) clientes residenciales, 150 (ciento cincuenta) clientes SGP (P1 y P2) y aportará 500 m3/hora para clientes industriales de las localidades de Pergamino y Colón de la Prov. de Buenos Aires. | Provincia de Buenos Aires
30 | Expansión - Gasoducto Regional Rueda - Alcorta - Etapa 1 | Construcción de un gasoducto regional de aproximadamente 23.580 metros en 60 Bar de cañería de acero 6" (considerando una presión de 30 Bar garantizada por TGN en la cabecera del Gasoducto Regional); una estación de separación y medición y odorización; tres estaciones reguladoras de presión 60/15/1,5 y aproximadamente 9.430 metros de red de distribución en media presión. Se estima que beneficiará a aproximadamente 800 (ochocientos) clientes residenciales y 34 clientes SGP (P1 y P2), y caudal para clientes industriales de las localidades de Rueda, Godoy y Sargento Cabral de la Prov. de Santa Fe. | Ruta Provincial N° 90 - Localidades de: Rueda, Godoy y Sargento Cabral.. Provincia de Santa Fe
34 | Expansión- Redes Localidades Gdto. GNEA -Prioridad 3 | Construcción de aproximadamente 157.000 metros de red de distribución en media presión, de acuerdo a las previsiones realizadas por ENARSA. La obra permitirá dar suministro a aproximadamente 8.062 (ocho mil sesenta y dos) clientes residenciales de las localidades de María Luisa, La Pelada, Elisa, San Cristóbal, Arrufó, Hersilia y Ceres de la Pcia. de Santa Fe. | Localidades de: María Luisa, La Pelada, Elisa, San Cristóbal, Arrufó, Hersilia y Ceres, todas de la Provincia de Santa Fe
36 | Expansión- Sistema Alta Presión de Villa Constitución | Construcción de aproximadamente 50 metros de gasoducto en 25 bar, en cañería de acero de 2" y una estación reguladora de presión de 25/1,5 Bar. La obra tiene potencial para la conexión de 116 (ciento dieciséis) clientes residenciales, 9 (nueve) clientes del SGP (P1 y P2) y caudal para clientes industriales para la localidad de Theobald de la Provincia de Santa Fe. Requiere la construcción de la red de distribución. El cambio del alcance de este proyecto, corresponde a la ejecución de las redes de distribución, las cuales suman un total de 7,980 mts. de longitud. Reemplazando esta ejecución al Proyecto Nro. 37 Expansión del sistema de San Nicolas, por realizar dicha obra el Municipio. | Localidad de Theobald. Provincia de Santa Fe
37 | Expansión- Sistema Alta Presión de San Nicolás | Construcción de aproximadamente 7.010 metros de red de distribución en media presión. La habilitación posibilitará la conexión de a aproximadamente 627 (seiscientos veintisiete) clientes residenciales en la localidad de Villa General Savio, de la Provincia de Buenos Aires. ESTA OBRA NO SE LLEVARA A CABO POR LA DISTRIBUIDORA DENTRO DEL MARCO DE LAS INVERSIONES OBLIGATORIAS DE LA RTI, YA QUE LA MISMA LA REALIZARÁ EL MUNICIPIO, EN SU REEMPLAZO SE EJECUTARAN LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES EN EL PROYECTO INDICADO COMO NRO. 37 - EXPANSION SISTEMA DE ALTA PRESIÓN DE VILLA CONSTITUCIÓN. | Localidad de Villa General Savio, Provincia de Buenos Aires
41 | Expansión Gasoducto Regional Sur | Construcción de un gasoducto de aproximadamente 44.000 metros en 40 Bar de cañería de acero de 10", aproximadamente 5.860 metros en 40 bar de cañería de acero 4" y la instalación de válvulas de línea. La habilitación permitirá la incorporación en las localidades de la Prov. de Santa Fe abastecidas por el Gasoducto Regional Sur de aproximadamente 7.900 (siete mil novecientos) clientes residenciales, 266 (doscientos sesenta y seis) clientes SGP (P1 y P2), caudal para clientes industriales y 3.500 m3/hora para SDB. La ejecución de la obra requiere la previa habilitación de las obras proyectadas en las Obras de Ampliación del Convenio Marco Municipalidad Venado Tuerto, y supeditada a la Resol. ENRG N°4326/17 | Sur de la Provincia de Santa Fe
42 | Expansión - Ampliación sistema distribución en MP - Rufino | Ejecución de redes en media presión en una longitud estimada de 2.290 metros. La habilitación de la obra permitirá la incorporación de aproximadamente 1.000 (mil) clientes residenciales en la localidad de Rufino, Provincia de Santa Fe. | Rufino, Provincia de Santa Fe
- | Inversiones Operativas | Inversiones en operación y Mantenimiento | Zona Litoral Gas